## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CC 900022025 UASG 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS AM | SINAPI - 04/2025 - Amazonas | 22,23% |  |  | Não Desonerado
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 637,338 | 673,48 | 429.234,39 | 6,86 | 6,86
FUA.7100/006 | Próprio | Administração da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 | 29.658,47 | 355.901,64 | 5,69 | 12,55
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 423,07 | 717,18 | 303.417,34 | 4,85 | 17,40
92468 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 1.926,0 | 146,38 | 281.927,88 | 4,51 | 21,91
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 2.148,86 | 112,62 | 242.004,61 | 3,87 | 25,78
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 4.325,02 | 45,89 | 198.475,16 | 3,17 | 28,95
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 12.585,3 | 15,30 | 192.555,09 | 3,08 | 32,03
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 3.071,06 | 61,86 | 189.975,77 | 3,04 | 35,07
92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 1.120,0 | 157,54 | 176.444,80 | 2,82 | 37,89
92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 3.427,33 | 51,32 | 175.890,57 | 2,81 | 40,70
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 1.955,66 | 78,67 | 153.851,77 | 2,46 | 43,16
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 11.323,2 | 12,67 | 143.464,94 | 2,29 | 45,46
101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante | M | 798,0 | 150,20 | 119.859,60 | 1,92 | 47,37
87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 3.071,06 | 36,71 | 112.738,61 | 1,80 | 49,18
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 6.746,8 | 16,01 | 108.016,26 | 1,73 | 50,90
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 12.532,9 | 7,70 | 96.503,33 | 1,54 | 52,45
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 99,59 | 953,17 | 94.926,20 | 1,52 | 53,96
FUA.0301/001 | Próprio | Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 607,16 | 155,97 | 94.698,74 | 1,51 | 55,48
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 89,08 | 1.054,40 | 93.925,95 | 1,50 | 56,98
92268 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 832,83 | 106,32 | 88.546,48 | 1,42 | 58,40
92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 459,1 | 185,70 | 85.254,87 | 1,36 | 59,76
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 985,6 | 75,80 | 74.708,48 | 1,19 | 60,95
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 5.871,8 | 12,14 | 71.283,65 | 1,14 | 62,09
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 201,0 | 326,75 | 65.676,75 | 1,05 | 63,14
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 159,258 | 387,57 | 61.723,62 | 0,99 | 64,13
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 541,685 | 113,85 | 61.670,83 | 0,99 | 65,12
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 807,95 | 73,63 | 59.489,35 | 0,95 | 66,07
92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 246,4 | 236,38 | 58.244,03 | 0,93 | 67,00
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.239,44 | 25,98 | 58.180,65 | 0,93 | 67,93
FUA.0223/001 | Próprio | Esruturta de aço | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 4.663,03 | 11,41 | 53.205,17 | 0,85 | 68,78
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.778,29 | 14,04 | 53.047,19 | 0,85 | 69,63
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 3.750,29 | 13,89 | 52.091,52 | 0,83 | 70,46
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.871,8 | 13,23 | 51.223,91 | 0,82 | 71,28
FUA.4230/001 | Próprio | Acessórios de tratamento e aquecimento para piscina de 16,7m³ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | cj | 1,0 | 48.034,20 | 48.034,20 | 0,77 | 72,05
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 490,38 | 97,33 | 47.728,68 | 0,76 | 72,81
90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 50,0 | 801,91 | 40.095,50 | 0,64 | 73,45
FUA.0310/001 | Próprio | Divisória cega painel MSO, 35 mm, montante duplo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 215,0 | 184,42 | 39.650,30 | 0,63 | 74,09
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.498,9 | 11,09 | 38.802,80 | 0,62 | 74,71
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.239,44 | 17,01 | 38.092,87 | 0,61 | 75,32
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.522,6 | 10,70 | 37.691,82 | 0,60 | 75,92
87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 4.325,02 | 8,65 | 37.411,42 | 0,60 | 76,52
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 202,8 | 176,51 | 35.796,22 | 0,57 | 77,09
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 2.445,5 | 14,27 | 34.897,28 | 0,56 | 77,65
FUA.2304/021 | Próprio | Luminária sobrepor tipo comercial com led tubular 2x18w | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 328,0 | 105,20 | 34.505,60 | 0,55 | 78,20
102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 34.391,86 | 34.391,86 | 0,55 | 78,75
98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | Pisos | m² | 56,45 | 533,08 | 30.092,36 | 0,48 | 79,23
88411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 6.017,73 | 4,35 | 26.177,12 | 0,42 | 79,65
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 478,08 | 54,66 | 26.131,85 | 0,42 | 80,07
FUA.4470/002 | Próprio | Escritório em canteiro de obra em madeira compensada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 24,0 | 1.041,16 | 24.987,84 | 0,40 | 80,47
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 282,56 | 88,38 | 24.972,65 | 0,40 | 80,86
92922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 2.130,1 | 11,35 | 24.176,63 | 0,39 | 81,25
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 285,2 | 83,37 | 23.777,12 | 0,38 | 81,63
97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 37,0 | 615,13 | 22.759,81 | 0,36 | 82,00
FUA.4108/004 | Próprio | Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 123,2 | 184,20 | 22.693,44 | 0,36 | 82,36
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.218,0 | 18,56 | 22.606,08 | 0,36 | 82,72
FUA.4401/002 | Próprio | Aprovações e Lincenças | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 21.401,47 | 21.401,47 | 0,34 | 83,06
90788 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 24,0 | 871,91 | 20.925,84 | 0,33 | 83,40
FUA.0123/001 | Próprio | Linha de vida | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 216,0 | 94,78 | 20.472,48 | 0,33 | 83,72
91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 996,4 | 20,36 | 20.286,70 | 0,32 | 84,05
96486 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 244,04 | 82,33 | 20.091,81 | 0,32 | 84,37
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 27,12 | 718,01 | 19.472,43 | 0,31 | 84,68
93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 204,0 | 88,47 | 18.047,88 | 0,29 | 84,97
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 138,36 | 129,63 | 17.935,60 | 0,29 | 85,26
91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.304,4 | 13,72 | 17.896,36 | 0,29 | 85,54
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 3.436,815 | 5,08 | 17.459,02 | 0,28 | 85,82
102171 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | Vidros e Espelhos | m² | 28,08 | 617,10 | 17.328,16 | 0,28 | 86,10
FUA.4108/003 | Próprio | Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 92,0 | 184,20 | 16.946,40 | 0,27 | 86,37
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 584,0 | 28,82 | 16.830,88 | 0,27 | 86,64
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.148,4 | 14,52 | 16.674,76 | 0,27 | 86,90
FUA.4222/001 | Próprio | Bancada de granito para sanitários | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 16,8 | 930,96 | 15.640,12 | 0,25 | 87,15
94654 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 198,2 | 78,31 | 15.521,04 | 0,25 | 87,40
92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 941,2 | 16,41 | 15.445,09 | 0,25 | 87,65
FUA.0134/001 | Próprio | Limpeza final da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 3.168,0 | 4,85 | 15.364,80 | 0,25 | 87,90
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 411,516 | 36,13 | 14.868,07 | 0,24 | 88,13
96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 134,83 | 109,82 | 14.807,03 | 0,24 | 88,37
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 413,2 | 35,12 | 14.511,58 | 0,23 | 88,60
88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 1.351,6 | 10,38 | 14.029,60 | 0,22 | 88,83
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 299,0 | 44,29 | 13.242,71 | 0,21 | 89,04
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 16,0 | 823,10 | 13.169,60 | 0,21 | 89,25
FUA.0803/002 | Próprio | Corrimão em tubo de aço inox 2", com guarda corpo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 39,8 | 329,23 | 13.103,35 | 0,21 | 89,46
FUA.0452/001 | Próprio | Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 17,28 | 757,32 | 13.086,48 | 0,21 | 89,67
FUA.0401/002 | Próprio | JA.61 (1,80x2,60) x 06 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 28,08 | 457,12 | 12.835,92 | 0,21 | 89,87
93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 49,0 | 254,82 | 12.486,18 | 0,20 | 90,07
FUA.0402/001 | Próprio | SM.01 (0,50 x 3,25) x 15 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 100,36 | 124,14 | 12.458,69 | 0,20 | 90,27
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 651,2 | 18,78 | 12.229,53 | 0,20 | 90,47
FUA.2303/001 | Próprio | Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 92,0 | 131,14 | 12.064,88 | 0,19 | 90,66
FUA.2302/001 | Próprio | Eletrocalha metálica 50x50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 159,6 | 72,10 | 11.507,16 | 0,18 | 90,84
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 123,0 | 93,50 | 11.500,50 | 0,18 | 91,03
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 198,4 | 56,95 | 11.298,88 | 0,18 | 91,21
FUA.4470/001 | Próprio | Central de armadura em canteiro de obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 36,0 | 295,71 | 10.645,56 | 0,17 | 91,38
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 24,0 | 425,76 | 10.218,24 | 0,16 | 91,54
97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | m² | 400,0 | 25,36 | 10.144,00 | 0,16 | 91,70
FUA.2308/002 | Próprio | Cordoalha cobre nu 35mm2 não enterrada sem isolador | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 228,8 | 41,94 | 9.595,87 | 0,15 | 91,86
90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 12,0 | 792,16 | 9.505,92 | 0,15 | 92,01
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 215,8 | 43,52 | 9.391,61 | 0,15 | 92,16
96765 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 1.873,71 | 9.368,55 | 0,15 | 92,31
90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 53,0 | 176,19 | 9.338,07 | 0,15 | 92,46
FUA.2359/001 | Próprio | Painel metálico 0,80x0,80x1,90m com barramentos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 9.336,08 | 9.336,08 | 0,15 | 92,61
101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | Pisos | m² | 16,4 | 547,78 | 8.983,59 | 0,14 | 92,75
98682 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | Pisos | m² | 164,91 | 53,87 | 8.883,70 | 0,14 | 92,89
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 112,0 | 77,99 | 8.734,88 | 0,14 | 93,03
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 124,0 | 69,81 | 8.656,44 | 0,14 | 93,17
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 348,0 | 24,64 | 8.574,72 | 0,14 | 93,31
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 113,48 | 74,29 | 8.430,42 | 0,13 | 93,44
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 485,0 | 16,73 | 8.114,05 | 0,13 | 93,57
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 676,8 | 11,91 | 8.060,68 | 0,13 | 93,70
FUA.0912/001 | Próprio | Pia de aço inox, 0,55x1,20m, 1 cuba, com válvula | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 21,0 | 382,95 | 8.041,95 | 0,13 | 93,83
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 24,0 | 327,56 | 7.861,44 | 0,13 | 93,96
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 11,24 | 669,66 | 7.526,97 | 0,12 | 94,08
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 959,4 | 7,63 | 7.320,22 | 0,12 | 94,19
102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos | UN | 8,0 | 914,07 | 7.312,56 | 0,12 | 94,31
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 16,0 | 456,89 | 7.310,24 | 0,12 | 94,43
FUA.2430/003 | Próprio | Cabo óptico monomodo, AR, externo, 12 fibras | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 260,0 | 27,96 | 7.269,60 | 0,12 | 94,54
FUA.0301/009 | Próprio | Ensaio resistência a compressão simples - concreto | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 24,0 | 283,09 | 6.794,16 | 0,11 | 94,65
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 4,0 | 1.685,14 | 6.740,56 | 0,11 | 94,76
97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 8,0 | 838,24 | 6.705,92 | 0,11 | 94,87
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 138,36 | 47,13 | 6.520,90 | 0,10 | 94,97
FUA.0907/001 | Próprio | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 28,0 | 232,56 | 6.511,68 | 0,10 | 95,08
98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 138,36 | 45,56 | 6.303,68 | 0,10 | 95,18
FUA.2360/003 | Próprio | Disjuntor trifásico 1200A manual | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 6.289,77 | 6.289,77 | 0,10 | 95,28
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 785,36 | 6.282,88 | 0,10 | 95,38
91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 616,0 | 10,01 | 6.166,16 | 0,10 | 95,48
101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 8,0 | 729,74 | 5.837,92 | 0,09 | 95,57
FUA 2912/010 | Próprio | Hidrante de coluna completo em ferro fundido | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 1,0 | 5.738,73 | 5.738,73 | 0,09 | 95,66
FUA.2603/001 | Próprio | Preislha de latão para cordoalha 35/50mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 215,0 | 26,54 | 5.706,10 | 0,09 | 95,75
FUA.2362/001 | Próprio | Cobre eletrolítico em barra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 40,0 | 141,15 | 5.646,00 | 0,09 | 95,84
FUA.0801/002 | Próprio | Fechamento para ar condicionado aço | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 5,0 | 1.121,70 | 5.608,50 | 0,09 | 95,93
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 170,0 | 32,30 | 5.491,00 | 0,09 | 96,02
FUA.0501/001 | Próprio | Rufo em concreto armado 40 x 7 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 45,2 | 120,66 | 5.453,83 | 0,09 | 96,11
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 492,13 | 10,67 | 5.251,02 | 0,08 | 96,19
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 492,13 | 10,38 | 5.108,30 | 0,08 | 96,27
FUA.0803/001 | Próprio | Corrimão em tubo de aço inox 2", sem guarda corpo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 38,4 | 129,68 | 4.979,71 | 0,08 | 96,35
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 273,0 | 18,04 | 4.924,92 | 0,08 | 96,43
101969 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020 | Escadas | m² | 24,0 | 205,11 | 4.922,64 | 0,08 | 96,51
FUA.2401/002 | Próprio | Rack 19", 12U, profundidade 570 mm, porta com chave | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 1.221,12 | 4.884,48 | 0,08 | 96,59
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 74,0 | 65,08 | 4.815,92 | 0,08 | 96,67
FUA.2608/001 | Próprio | Vergalhão de aço galvanizado a fogo Ø 3/8" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 128,0 | 37,03 | 4.739,84 | 0,08 | 96,74
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 174,0 | 26,98 | 4.694,52 | 0,08 | 96,82
FUA.2365/003 | Próprio | Terminal para cabo 25 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 256,0 | 18,18 | 4.654,08 | 0,07 | 96,89
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 178,0 | 25,39 | 4.519,42 | 0,07 | 96,96
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 256,0 | 17,17 | 4.395,52 | 0,07 | 97,03
93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 66,0 | 64,03 | 4.225,98 | 0,07 | 97,10
86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 21,0 | 197,51 | 4.147,71 | 0,07 | 97,17
91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 258,0 | 16,07 | 4.146,06 | 0,07 | 97,23
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 142,4 | 28,96 | 4.123,90 | 0,07 | 97,30
96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 54,0 | 74,95 | 4.047,30 | 0,06 | 97,36
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 79,0 | 50,34 | 3.976,86 | 0,06 | 97,43
FUA.4101/001 | Próprio | Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 52,0 | 75,22 | 3.911,44 | 0,06 | 97,49
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 24,0 | 161,22 | 3.869,28 | 0,06 | 97,55
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 219,0 | 17,16 | 3.758,04 | 0,06 | 97,61
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 85,1 | 43,99 | 3.743,54 | 0,06 | 97,67
91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 300,0 | 12,38 | 3.714,00 | 0,06 | 97,73
100707 | SINAPI | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 22,0 | 164,06 | 3.609,32 | 0,06 | 97,79
93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 126,0 | 26,43 | 3.330,18 | 0,05 | 97,84
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 826,39 | 3.305,56 | 0,05 | 97,90
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 199,0 | 16,52 | 3.287,48 | 0,05 | 97,95
FUA.2301/001 | Próprio | Quadro de força 1,00x0,60m inclusive barramento | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 1.606,00 | 3.212,00 | 0,05 | 98,00
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 154,9 | 20,63 | 3.195,58 | 0,05 | 98,05
FUA.4402/001 | Próprio | Revisão de projetos (as build) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 158,23 | 3.164,60 | 0,05 | 98,10
FUA.0121/002 | Próprio | Entrada provisória de energia elétrica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 3.140,33 | 3.140,33 | 0,05 | 98,15
94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 86,3 | 35,91 | 3.099,03 | 0,05 | 98,20
92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 20,5 | 145,11 | 2.974,75 | 0,05 | 98,25
91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 114,0 | 25,42 | 2.897,88 | 0,05 | 98,29
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 188,5 | 14,89 | 2.806,76 | 0,04 | 98,34
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 103,0 | 26,76 | 2.756,28 | 0,04 | 98,38
FUA.0504/001 | Próprio | Cumeeira de galvalume trapezoidal | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 35,75 | 75,89 | 2.713,06 | 0,04 | 98,43
FUA.0908/001 | Próprio | Valvula metal cromado para mictório fechamento automático | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 334,56 | 2.676,48 | 0,04 | 98,47
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 17,8 | 138,71 | 2.469,03 | 0,04 | 98,51
FUA.2707/001 | Próprio | Saida d'agua com dissipador de energia | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 2.295,69 | 2.295,69 | 0,04 | 98,55
100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 24,0 | 92,30 | 2.215,20 | 0,04 | 98,58
102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | Vidros e Espelhos | UN | 8,0 | 271,20 | 2.169,60 | 0,03 | 98,62
100703 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 56,0 | 37,37 | 2.092,72 | 0,03 | 98,65
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 48,0 | 39,44 | 1.893,12 | 0,03 | 98,68
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 8,0 | 234,74 | 1.877,92 | 0,03 | 98,71
89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 32,0 | 56,54 | 1.809,28 | 0,03 | 98,74
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 25,0 | 70,56 | 1.764,00 | 0,03 | 98,77
FUA.2304/006 | Próprio | Luminária sobrepor tipo comercial com led tubular 2x9w | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 83,80 | 1.676,00 | 0,03 | 98,79
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 26,0 | 64,21 | 1.669,46 | 0,03 | 98,82
95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 28,0 | 59,11 | 1.655,08 | 0,03 | 98,85
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 28,0 | 58,96 | 1.650,88 | 0,03 | 98,87
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 25,0 | 65,97 | 1.649,25 | 0,03 | 98,90
92923 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 130,0 | 12,65 | 1.644,50 | 0,03 | 98,93
91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 79,0 | 20,37 | 1.609,23 | 0,03 | 98,95
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 64,0 | 24,15 | 1.545,60 | 0,02 | 98,98
89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 140,0 | 10,70 | 1.498,00 | 0,02 | 99,00
105037 | SINAPI | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 35,3 | 40,55 | 1.431,41 | 0,02 | 99,02
101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 1.411,74 | 1.411,74 | 0,02 | 99,05
FUA.0806/001 | Próprio | Suporte de segurança | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 30,0 | 47,04 | 1.411,20 | 0,02 | 99,07
FUA.4105/001 | Próprio | Placa tátil relevo Brailie, acrílico 7x4cm para porta | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 52,0 | 26,92 | 1.399,84 | 0,02 | 99,09
FUA.0121/001 | Próprio | Ligação provisória de agua e sanitária | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.389,60 | 1.389,60 | 0,02 | 99,11
93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 33,0 | 41,35 | 1.364,55 | 0,02 | 99,13
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 87,0 | 15,62 | 1.358,94 | 0,02 | 99,16
102215 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 60,81 | 22,30 | 1.356,06 | 0,02 | 99,18
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 56,0 | 23,92 | 1.339,52 | 0,02 | 99,20
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 112,0 | 11,79 | 1.320,48 | 0,02 | 99,22
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 16,0 | 80,87 | 1.293,92 | 0,02 | 99,24
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 72,0 | 17,90 | 1.288,80 | 0,02 | 99,26
FUA.0905/001 | Próprio | Cabide metálico | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 28,0 | 46,01 | 1.288,28 | 0,02 | 99,28
86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 309,74 | 1.238,96 | 0,02 | 99,30
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 151,39 | 1.211,12 | 0,02 | 99,32
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 25,0 | 47,64 | 1.191,00 | 0,02 | 99,34
FUA.4106/002 | Próprio | Letra de aço alto relevo 40 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 196,17 | 1.177,02 | 0,02 | 99,36
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 40,4 | 28,66 | 1.157,86 | 0,02 | 99,38
FUA.4104/001 | Próprio | Sinalizador visual de degrau | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 112,0 | 10,01 | 1.121,12 | 0,02 | 99,40
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 28,8 | 38,66 | 1.113,40 | 0,02 | 99,41
FUA.2405/001 | Próprio | Distribuidor interno Óptico 19" 24 portas LC/LC | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.105,92 | 1.105,92 | 0,02 | 99,43
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 26,0 | 42,36 | 1.101,36 | 0,02 | 99,45
101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 1.065,69 | 1.065,69 | 0,02 | 99,47
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 34,0 | 31,24 | 1.062,16 | 0,02 | 99,48
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 8,0 | 124,36 | 994,88 | 0,02 | 99,50
94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 10,4 | 95,33 | 991,43 | 0,02 | 99,51
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 20,0 | 48,87 | 977,40 | 0,02 | 99,53
FUA.2501/001 | Próprio | Central de alarme de incêndio 24 setores | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 939,55 | 939,55 | 0,02 | 99,55
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 2,0 | 466,67 | 933,34 | 0,01 | 99,56
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 50,0 | 18,59 | 929,50 | 0,01 | 99,58
FUA.2365/002 | Próprio | Terminal para cabo 16 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 64,0 | 14,47 | 926,08 | 0,01 | 99,59
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 28,0 | 31,82 | 890,96 | 0,01 | 99,60
FUA.2701/001 | Próprio | Abraçaceira metálica 4" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 30,0 | 28,85 | 865,50 | 0,01 | 99,62
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 54,0 | 15,77 | 851,58 | 0,01 | 99,63
FUA.2365/011 | Próprio | Terminal para cabo 240 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 59,11 | 827,54 | 0,01 | 99,65
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 255,85 | 767,55 | 0,01 | 99,66
FUA.4102/001 | Próprio | Anel de textura para corremão de escada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 24,0 | 31,77 | 762,48 | 0,01 | 99,67
FUA.2307/001 | Próprio | DPS Classe II, 90kA, 175v, | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 189,32 | 757,28 | 0,01 | 99,68
FUA.4106/001 | Próprio | Letra de aço alto relevo 15 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 93,29 | 746,32 | 0,01 | 99,69
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 16,0 | 45,46 | 727,36 | 0,01 | 99,71
FUA.2365/009 | Próprio | Terminal para cabo 150 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 18,0 | 40,37 | 726,66 | 0,01 | 99,72
FUA.4101/002 | Próprio | Pictograma PVC 25x25 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 59,58 | 714,96 | 0,01 | 99,73
FUA.2601/001 | Próprio | Clip galvanizado para cabo 3/8" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 92,0 | 7,76 | 713,92 | 0,01 | 99,74
FUA.2507/001 | Próprio | Placa de sinalização de emergência | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 22,0 | 31,48 | 692,56 | 0,01 | 99,75
FUA.0906/001 | Próprio | Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 57,09 | 685,08 | 0,01 | 99,76
92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 13,5 | 43,50 | 587,25 | 0,01 | 99,77
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 5,0 | 116,27 | 581,35 | 0,01 | 99,78
97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 5,0 | 112,63 | 563,15 | 0,01 | 99,79
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 20,0 | 27,52 | 550,40 | 0,01 | 99,80
FUA.2502/001 | Próprio | Acionador manual de alarme de incêndio | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 108,77 | 543,85 | 0,01 | 99,81
91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6,0 | 86,06 | 516,36 | 0,01 | 99,82
101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 504,35 | 504,35 | 0,01 | 99,82
94696 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 9,0 | 51,55 | 463,95 | 0,01 | 99,83
89535 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 10,0 | 44,77 | 447,70 | 0,01 | 99,84
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 8,0 | 55,94 | 447,52 | 0,01 | 99,84
FUA.2503/001 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 86,62 | 433,10 | 0,01 | 99,85
FUA.2402/001 | Próprio | Organizador de cabos 19" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 103,46 | 413,84 | 0,01 | 99,86
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 8,0 | 49,00 | 392,00 | 0,01 | 99,86
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 12,0 | 32,61 | 391,32 | 0,01 | 99,87
89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 23,0 | 16,81 | 386,63 | 0,01 | 99,88
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 48,0 | 7,81 | 374,88 | 0,01 | 99,88
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 24,0 | 15,58 | 373,92 | 0,01 | 99,89
FUA.2602/001 | Próprio | Conecção para medição | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 46,65 | 373,20 | 0,01 | 99,90
FUA.2406/001 | Próprio | Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 92,63 | 370,52 | 0,01 | 99,90
FUA 2912/001 | Próprio | Te PVC DEFOFO 150mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 1,0 | 349,85 | 349,85 | 0,01 | 99,91
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 56,0 | 6,22 | 348,32 | 0,01 | 99,91
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 1,28 | 266,46 | 341,06 | 0,01 | 99,92
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 109,27 | 327,81 | 0,01 | 99,92
FUA.4103/001 | Próprio | Placa tátil de corremão de escada em aço inox 1,8x6,0 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 26,92 | 323,04 | 0,01 | 99,93
FUA.2605/001 | Próprio | Solda exotérmica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 37,07 | 296,56 | 0,00 | 99,93
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 10,0 | 29,07 | 290,70 | 0,00 | 99,94
105145 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, SOLDÁVEL, PVC, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 24,0 | 12,07 | 289,68 | 0,00 | 99,94
89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 85,29 | 255,87 | 0,00 | 99,95
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 3,36 | 75,73 | 254,45 | 0,00 | 99,95
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 22,0 | 11,00 | 242,00 | 0,00 | 99,95
89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 40,23 | 241,38 | 0,00 | 99,96
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 20,0 | 12,00 | 240,00 | 0,00 | 99,96
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0 | 212,75 | 212,75 | 0,00 | 99,97
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 5,0 | 41,41 | 207,05 | 0,00 | 99,97
95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 6,0 | 34,32 | 205,92 | 0,00 | 99,97
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 101,10 | 202,20 | 0,00 | 99,98
96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0 | 178,01 | 178,01 | 0,00 | 99,98
FUA.2606/001 | Próprio | Caixa de equalização 38x32X17cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 150,46 | 150,46 | 0,00 | 99,98
94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 150,44 | 150,44 | 0,00 | 99,98
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 48,25 | 144,75 | 0,00 | 99,99
FUA.2504/001 | Próprio | Bateria para sistema de alarme | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 143,69 | 143,69 | 0,00 | 99,99
94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 129,68 | 129,68 | 0,00 | 99,99
89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 19,82 | 118,92 | 0,00 | 99,99
94699 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 115,82 | 115,82 | 0,00 | 99,99
FUA.2365/001 | Próprio | Terminal para cabo 10 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 13,00 | 104,00 | 0,00 | 99,99
89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 2,0 | 46,45 | 92,90 | 0,00 | 100,00
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 79,73 | 79,73 | 0,00 | 100,00
89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 20,86 | 62,58 | 0,00 | 100,00
FUA.2365/006 | Próprio | Terminal para cabo 70 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 24,95 | 49,90 | 0,00 | 100,00
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 3,36 | 11,12 | 37,36 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 5117520.01
[5 empty] | Total do BDI |  | 1136908.7
[5 empty] | Total Geral |  | 6254428.71