## SPLIT 9000
ANEXO VII
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 4
2 | Motor ventilador condensador | 2
3 | Rebobinamento motor ventilador condensador | 2
4 | Rolamento motor ventilador condensador | 2
5 | Rebobinamento e rolamento motor ventilador condensador | 2
6 | Motor do ventilador do evaporador | 4
7 | Rolamento motor ventilador evaporador | 4
8 | Capacitor do compressor | 6
9 | Capacitor do motor ventilador | 4
10 | Placa eletrônica da evaporadora | 4
11 | Reparo placa eletrônica da evaporadora | 2
12 | Fusível | 4
13 | Protetor térmico | 4
14 | Hélice | 2
15 | Turbina | 2
16 | Cabo de força completo | 2
17 | Plug tripolar | 2
18 | Tubo capilar | 2
19 | Filtro de tela (ar) | 2
20 | Filtro de gás | 2
21 | Correção de vazamento de gás (solda) | 8
22 | Correção de vazamento de gás (conexão) | 8
23 | Complemento da carga de gás R22 | 8
24 | Carga completa de gás R 22 | 8
25 | Controle remoto | 2
26 | Micro motor das aletas do evaporador | 2
27 | Sensor temperatura do evaporador | 4
28 | Sensor temperatura do ambiente | 4
29 | Transformador da placa | 4
30 | Placa receptora (Placa Indicativa) | 4
31 | Válvula de líquido | 2
32 | Válvula de sucção | 2
33 | Desobstrução do dreno | 18

## ACJ 21000
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ DE 21.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 36 | und
2 | Motor ventilador | 24 | und
3 | Rebobinamento motor ventilador | 36 | und
4 | Embuchamento motor ventilador | 36 | und
5 | Rebobinamento e embuchamento motor do ventilador | 36 | und
6 | Capacitor do compressor | 48 | und
7 | Capacitor do motor ventilador | 12 | und
8 | Termostato completo | 36 | und
9 | Chave seletora completa | 36 | und
10 | Botão termostato / chave seletora | 36 | und
11 | Protetor térmico | 36 | und
12 | Hélice | 12 | und
13 | Turbina | 12 | und
14 | Cabo de força completo | 18 | und
15 | Plug tripolar | 24 | und
16 | Tubo capilar | 36 | und
17 | Filtro de tela (ar) | 48 | und
18 | Filtro de gás | 48 | und
19 | Correção de vazamento de gás | 59 | und
20 | Carga completa de gás R 22 | 118 | und
21 | Bandeja para dreno com tubulação em PVC | 72 | und
22 | Desobstrução do dreno | 236 | und

## SPLIT 21000
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 21.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 24 | und
2 | Motor ventilador condensador | 20 | und
3 | Rebobinamento motor ventilador condensador | 24 | und
4 | Rolamento motor ventilador condensador | 24 | und
5 | Rebobinamento e rolamento motor ventilador condensador | 24 | und
6 | Motor do ventilador do evaporador | 20 | und
7 | Rolamento motor ventilador evaporador | 24 | und
8 | Capacitor do compressor | 36 | und
9 | Capacitor do motor ventilador | 20 | und
10 | Placa eletrônica da evaporadora | 24 | und
11 | Reparo placa eletrônica da evaporadora | 36 | und
12 | Fusível | 36 | und
13 | Protetor térmico | 36 | und
14 | Hélice | 20 | und
15 | Turbina | 20 | und
16 | Cabo de força completo | 20 | und
17 | Plug tripolar | 20 | und
18 | Tubo capilar | 24 | und
19 | Filtro de tela (ar) | 30 | und
20 | Filtro de gás | 24 | und
21 | Correção de vazamento de gás (solda) | 24 | und
22 | Correção de vazamento de gás (conexão) | 36 | und
23 | Complemento da carga de gás R22 | 41 | und
24 | Carga completa de gás R 22 | 41 | und
25 | Controle remoto | 4 | und
26 | Micro motor das aletas do evaporador | 12 | und
27 | Sensor temperatura do evaporador | 20 | und
28 | Sensor temperatura do ambiente | 20 | und
29 | Transformador da placa | 20 | und
30 | Placa receptora (Placa Indicativa) | 24 | und
31 | Válvula de líquido | 10 | und
32 | Válvula de sucção | 10 | und
33 | Desobstrução do dreno | 82 | und

## SPLIT 24000
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 12 | und
2 | Motor ventilador condensador | 12 | und
3 | Rebobinamento motor ventilador condensador | 12 | und
4 | Rolamento motor ventilador condensador | 12 | und
5 | Rebobinamento e rolamento motor ventilador condensador | 12 | und
6 | Motor do ventilador do evaporador | 12 | und
7 | Rolamento motor ventilador evaporador | 24 | und
8 | Capacitor do compressor | 24 | und
9 | Capacitor do motor ventilador | 24 | und
10 | Placa eletrônica da evaporadora | 12 | und
11 | Reparo placa eletrônica da evaporadora | 12 | und
12 | Fusível | 12 | und
13 | Protetor térmico | 12 | und
14 | Hélice | 12 | und
15 | Turbina | 12 | und
16 | Cabo de força completo | 12 | und
17 | Plug tripolar | 12 | und
18 | Tubo capilar | 12 | und
19 | Filtro de tela (ar) | 12 | und
20 | Filtro de gás | 12 | und
21 | Correção de vazamento de gás (solda) | 6 | und
22 | Correção de vazamento de gás (conexão) | 20 | und
23 | Complemento da carga de gás R22 | 24 | und
24 | Carga completa de gás R 22 | 24 | und
25 | Controle remoto | 4 | und
26 | Micro motor das aletas do evaporador | 12 | und
27 | Sensor temperatura do evaporador | 12 | und
28 | Sensor temperatura do ambiente | 12 | und
29 | Transformador da placa | 12 | und
30 | Placa receptora (Placa Indicativa) | 12 | und
31 | Válvula de líquido | 12 | und
32 | Válvula de sucção | 12 | und
33 | Desobstrução do dreno | 190 | und

## MULTISPLIT 24000
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT DE 24.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 4 | und
2 | Motor ventilador condensador | 4 | und
3 | Rebobinamento motor ventilador condensador | 4 | und
4 | Rolamento motor ventilador condensador | 4 | und
5 | Rebobinamento e rolamento motor ventilador condensador | 4 | und
6 | Motor do ventilador do evaporador | 4 | und
7 | Rolamento motor ventilador evaporador | 4 | und
8 | Capacitor do compressor | 8 | und
9 | Capacitor do motor ventilador | 8 | und
10 | Placa eletrônica da evaporadora | 4 | und
11 | Reparo placa eletrônica da evaporadora | 4 | und
12 | Fusível | 8 | und
13 | Protetor térmico | 4 | und
14 | Hélice | 4 | und
15 | Turbina | 4 | und
16 | Cabo de força completo | 4 | und
17 | Plug tripolar | 4 | und
18 | Tubo capilar | 4 | und
19 | Filtro de tela (ar) | 4 | und
20 | Filtro de gás | 4 | und
21 | Correção de vazamento de gás (solda) | 6 | und
22 | Correção de vazamento de gás (conexão) | 4 | und
23 | Complemento da carga de gás R22 | 4 | und
24 | Carga completa de gás R 22 | 4 | und
25 | Controle remoto | 2 | und
26 | Micro motor das aletas do evaporador | 4 | und
27 | Sensor temperatura do evaporador | 4 | und
28 | Sensor temperatura do ambiente | 4 | und
29 | Transformador da placa | 4 | und
30 | Placa receptora (Placa Indicativa) | 4 | und
31 | Válvula de líquido | 4 | und
32 | Válvula de sucção | 4 | und
33 | Desobstrução do dreno | 95 | und

## SPLIT 6000
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTUS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor rotativo / alternativo | 2 | und
2 | Motor ventilador condensador | 2 | und
3 | Rebobinamento motor ventilador condensador | 2 | und
4 | Rolamento motor ventilador condensador | 4 | und
5 | Rebobinamento e rolamento motor ventilador condensador | 2 | und
6 | Motor do ventilador do evaporador | 2 | und
7 | Rolamento motor ventilador evaporador | 4 | und
8 | Capacitor do compressor | 4 | und
9 | Capacitor do motor ventilador | 4 | und
10 | Placa eletrônica da evaporadora | 2 | und
11 | Reparo placa eletrônica da evaporadora | 2 | und
12 | Fusível | 4 | und
13 | Protetor térmico | 4 | und
14 | Hélice | 2 | und
15 | Turbina | 2 | und
16 | Cabo de força completo | 2 | und
17 | Plug tripolar | 2 | und
18 | Tubo capilar | 2 | und
19 | Filtro de tela (ar) | 2 | und
20 | Filtro de gás | 2 | und
21 | Correção de vazamento de gás (solda) | 2 | und
22 | Correção de vazamento de gás (conexão) | 2 | und
23 | Complemento da carga de gás R22 | 2 | und
24 | Carga completa de gás R 22 | 2 | und
25 | Controle remoto | 2 | und
26 | Micro motor das aletas do evaporador | 2 | und
27 | Sensor temperatura do evaporador | 2 | und
28 | Sensor temperatura do ambiente | 2 | und
29 | Transformador da placa | 2 | und
30 | Placa receptora (Placa Indicativa) | 2 | und
31 | Válvula de líquido | 2 | und
32 | Válvula de sucção | 2 | und
33 | Desobstrução do dreno | 6 | und

## APARELHOS
QUANTIDADE ESTIMADA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO / MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, FREEZER, BEBEDOURO, FRIGOBAR, MÁQUINA DE GELO e OUTROS
COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND.
1 | Motor compressor 1/10 | 3 | und
2 | Motor compressor 1/8 | 3 | und
3 | Motor compressor 1/6 | 3 | und
4 | Motor compressor 1/5 | 3 | und
5 | Motor compressor ¼ | 3 | und
6 | Motor compressor 1/3 | 3 | und
7 | Micromotor | 3 | und
8 | Capacitor | 10 | und
9 | Relé | 10 | und
10 | Protetor térmico | 10 | und
11 | Termostato | 10 | und
12 | Congelador | 10 | und
13 | Tubo capilar | 10 | und
14 | Filtro de gás | 10 | und
15 | Cuba de bebedouro | 6 | und
16 | Torneira | 18 | und
17 | Carga completa de gás R 22 | 10 | und
18 | Carga completa de gás R 134 | 10 | und
19 | Borracha da porta | 10 | und
20 | Borracha porta do congelador | 10 | und
21 | Cabo de força completo | 27 | und
22 | Plug Tripolar | 27 | und
23 | Instalação Ar Condicionado tipo Split (incluindo material) | 101 | und
24 | Desinstalação ar-condicionado tipo Split | 50 | und