## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | Contratação de empresa especializada para Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus - AM | SINAPI - 05/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas | 12% |  |  | Não Desonerado: Horista: 114,44% Mensalista: 70,71%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
94569 | SINAPI | JA.21 (2,50 x 1,56) x 109 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 425,1 | 595,92 | 253.325,59 | 5,88 | 5,88
FUA.7100/006 | Próprio | Administração da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 12,0 | 20.534,93 | 246.419,16 | 5,72 | 11,59
FUA.0310/001 | Próprio | Divisória painel Mso/Colméia 35mm, perfil duplo de aço | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 2.200,46 | 98,91 | 217.647,49 | 5,05 | 16,64
96486 | SINAPI | Forro de PVC cor cerejeira inclusive estrutura de suporte | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2.145,95 | 73,08 | 156.826,02 | 3,64 | 20,28
87251 | SINAPI | Piso cerâmico | PISO - PISOS | m² | 2.651,42 | 58,21 | 154.339,15 | 3,58 | 23,86
92996 | SINAPI | Cabo de cobre 1 kv - 150 mm2 - distribuição | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.094,1 | 138,39 | 151.412,49 | 3,51 | 27,37
FUA.0222/001b | Próprio | Tesoura em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (21un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 12.644,94 | 11,87 | 150.095,43 | 3,48 | 30,85
FUA.0222/001c | Próprio | Terça 01 em chapa n.12 x 3,60m (288un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 9.331,2 | 11,87 | 110.761,34 | 2,57 | 33,42
102162 | SINAPI | Vidro liso incolor 4 mm em divisória (PA26, PA27) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 300,24 | 314,54 | 94.437,48 | 2,19 | 35,61
101091 | SINAPI | Ladrilho hidráulico | PISO - PISOS | m² | 588,85 | 155,74 | 91.707,49 | 2,13 | 37,74
94210 | SINAPI | Telha ondulada fibro cimento 6 mm | COBE - COBERTURA | m² | 1.384,59 | 64,88 | 89.832,19 | 2,08 | 39,82
91928 | SINAPI | Cabo de cobre 750 v - 4mm2 - circuitos terminais | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 12.317,0 | 6,69 | 82.400,73 | 1,91 | 41,73
100716 | SINAPI | Jateamento abrasivo com granalha de aço em fábrica | PINT - PINTURAS | m² | 2.644,84 | 24,64 | 65.168,85 | 1,51 | 43,24
87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico 10x10 bege em parede | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 910,08 | 70,79 | 64.424,56 | 1,49 | 44,74
FUA.0225/002 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, 100kg/m2, ALTURA TOTAL DA LAJE =7+4 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 365,54 | 171,71 | 62.766,87 | 1,46 | 46,20
FUA.0222/001a | Próprio | Pilar em perfil laminado I W25x25,3 kg/m (42un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 4.887,96 | 11,87 | 58.020,08 | 1,35 | 47,54
102253 | SINAPI | Divisória sanitária em granito polido duas faces | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 64,08 | 903,98 | 57.927,03 | 1,34 | 48,88
98671 | SINAPI | Piso de granito para degrau/espelho/patamar da escada | PISO - PISOS | m² | 122,1 | 456,81 | 55.776,50 | 1,29 | 50,18
87620 | SINAPI | Contrapiso argamassa 1:4, espessura 2 cm | PISO - PISOS | m² | 1.556,96 | 35,20 | 54.804,99 | 1,27 | 51,45
103328 | SINAPI | Alvenaria 1/2 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 9 cm | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 555,66 | 95,81 | 53.237,78 | 1,23 | 52,68
94971 | SINAPI | Concreto FCK= 25,0 Mpa sem lançamento | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 77,43 | 657,26 | 50.891,64 | 1,18 | 53,86
87529 | SINAPI | Emboço / massa única traço 1:2:8 em parede | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.216,86 | 40,53 | 49.319,33 | 1,14 | 55,01
FUA.2304/003 | Próprio | Luminária fluorescente 2x40 w com reator partida rápida | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | un | 356,0 | 136,24 | 48.501,44 | 1,13 | 56,13
88489 | SINAPI | Tinta acrílica 2 demãos em parede | PINT - PINTURAS | m² | 4.064,74 | 11,74 | 47.720,04 | 1,11 | 57,24
100747 | SINAPI | Esmalte sintético em estrutura metálica 2 demãos | PINT - PINTURAS | m² | 5.031,27 | 8,36 | 42.061,41 | 0,98 | 58,22
90704 | SINAPI | Tubo PVC corrugado esgoto 300 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 166,0 | 232,05 | 38.520,30 | 0,89 | 59,11
101918 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado 4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 196,4 | 193,50 | 38.003,40 | 0,88 | 59,99
101965 | SINAPI | Peitoril de granito para esquadria de alumínio | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 258,1 | 144,90 | 37.398,69 | 0,87 | 60,86
FUA.4108/002 | Próprio | Piso tátil direcional em aço inox fixado com parafuso | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 58,9 | 605,20 | 35.646,28 | 0,83 | 61,69
87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico 10x10 branco em parede | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 500,42 | 70,79 | 35.424,73 | 0,82 | 62,51
92456 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga em madeira | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 209,89 | 161,15 | 33.823,77 | 0,78 | 63,29
FUA.0803/002 | Próprio | Corrimão em tubo de aço inox 2", com guarda corpo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 89,7 | 370,88 | 33.267,93 | 0,77 | 64,06
92468 | SINAPI | Forma de viga em chapa madeira compensada plastificada | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 252,72 | 127,23 | 32.153,56 | 0,75 | 64,81
FUA.4108/001 | Próprio | Piso tátil alerta em aço inox fixado com parafuso | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 49,5 | 639,87 | 31.673,56 | 0,73 | 65,54
91871 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" cor cinza em parede | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.674,6 | 17,65 | 29.556,69 | 0,69 | 66,23
94569 | SINAPI | JA.31 (2,50 x 2,10) x 09 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 47,25 | 595,92 | 28.157,22 | 0,65 | 66,88
FUA.0222/001k | Próprio | Calha em chapa SAC41 1/8" (157,8m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 2.367,0 | 11,87 | 28.096,29 | 0,65 | 67,53
FUA.0222/001m | Próprio | Peça de ligação com parafusos (588un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 2.352,0 | 11,87 | 27.918,24 | 0,65 | 68,18
FUA.0222/001i | Próprio | Cumeeira em chapa SAC41 n.12 (38un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 2.280,0 | 11,87 | 27.063,60 | 0,63 | 68,81
91926 | SINAPI | Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6.073,15 | 4,41 | 26.782,59 | 0,62 | 69,43
FUA.0222/001f | Próprio | Terça 04 em chapa 1/4" x 7,50m (12un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 2.250,0 | 11,87 | 26.707,50 | 0,62 | 70,05
92468 | SINAPI | Forma em chapa madeira compensada plastificada | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 204,4 | 127,23 | 26.005,81 | 0,60 | 70,65
90408 | SINAPI | Emboço / massa única traço 1:2:8 em teto | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 697,17 | 35,34 | 24.637,98 | 0,57 | 71,23
FUA.4221/001 | Próprio | Banco de concreto BC.01 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 60,0 | 409,47 | 24.568,20 | 0,57 | 71,79
FUA.0302/001 | Próprio | Elemento vazado de concreto 20x20x20 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 112,56 | 213,58 | 24.040,56 | 0,56 | 72,35
90830 | SINAPI | Fechadura de embutir com cilindro externa completa | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 136,0 | 174,83 | 23.776,88 | 0,55 | 72,90
FUA.0222/001h | Próprio | Terça 08 em chapa 1/4" x 6,60m (12un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 1.980,0 | 11,87 | 23.502,60 | 0,55 | 73,45
100719 | SINAPI | Pintura anticorrosiva em estrutura metálica 1 demão | PINT - PINTURAS | m² | 2.644,84 | 8,57 | 22.666,27 | 0,53 | 73,98
94210 | SINAPI | Telha fibro cimento 6 mm | COBE - COBERTURA | m² | 347,42 | 64,88 | 22.540,60 | 0,52 | 74,50
FUA.4401/001 | Próprio | Aprovações e Lincenças | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 22.329,08 | 22.329,08 | 0,52 | 75,02
93012 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 280,0 | 78,32 | 21.929,60 | 0,51 | 75,52
92988 | SINAPI | Cabo de cobre 1 kv - 50mm2 - circuitos distribuição | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 438,0 | 49,71 | 21.772,98 | 0,51 | 76,03
88495 | SINAPI | Massa latex em parede | PINT - PINTURAS | m² | 1.891,74 | 11,45 | 21.660,42 | 0,50 | 76,53
97631 | SINAPI | Demolição manual de piso granilite | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.730,02 | 12,49 | 21.607,94 | 0,50 | 77,03
96620 | SINAPI | Lastro de concreto espessura 10cm | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 22,81 | 901,96 | 20.573,70 | 0,48 | 77,51
93358 | SINAPI | Escavação manual em solo | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 220,2 | 93,30 | 20.544,66 | 0,48 | 77,99
95787 | SINAPI | Condulete liga de alumínio fundido 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 596,0 | 34,42 | 20.514,32 | 0,48 | 78,46
FUA.0301/001a | Próprio | Alvenaria 1 vez bloco cerâmico 9x19x19 espessura 19 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 150,19 | 134,35 | 20.178,02 | 0,47 | 78,93
96765 | SINAPI | Abrigo hidrante 90x60, registro, mangueira 30m, adaptador | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13,0 | 1.500,04 | 19.500,52 | 0,45 | 79,38
102489 | SINAPI | Hidrófugante a base de silicone | PINT - PINTURAS | m² | 720,34 | 26,85 | 19.341,12 | 0,45 | 79,83
90788 | SINAPI | PM.21 (0,60 x 1,65) inclusive dobradiça, alizar, aduela | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 24,0 | 780,19 | 18.724,56 | 0,43 | 80,27
FUA.0222/001n | Próprio | Chumbador e Suporte das calhas (126un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 1.512,0 | 11,87 | 17.947,44 | 0,42 | 80,68
92000 | SINAPI | Tomada 2P+T 10A Baixa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 481,0 | 37,16 | 17.873,96 | 0,41 | 81,10
FUA.2302/001 | Próprio | Eletrocalha metálica 50x50 mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m | 368,5 | 46,12 | 16.995,22 | 0,39 | 81,49
92266 | SINAPI | Fabricação forma viga em madeira compensada plastificada | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 104,945 | 151,72 | 15.922,25 | 0,37 | 81,86
FUA.2706/001 | Próprio | Sumidouro em concreto aparente | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 1.076,10 | 15.065,40 | 0,35 | 82,21
92765 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 20.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.295,35 | 11,62 | 15.051,96 | 0,35 | 82,56
103670 | SINAPI | Lançamento de concreto com uso de baldes | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 47,01 | 319,08 | 14.999,95 | 0,35 | 82,91
88494 | SINAPI | Massa latex em teto | PINT - PINTURAS | m² | 697,17 | 21,43 | 14.940,35 | 0,35 | 83,25
101895 | SINAPI | Disjuntor 125 a 150 A trifásico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 32,0 | 450,81 | 14.425,92 | 0,33 | 83,59
96977 | SINAPI | Cordoalha cobre nu 50mm2 enterrada | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 276,0 | 50,09 | 13.824,84 | 0,32 | 83,91
98510 | SINAPI | Plantio de muda de árvore altura 1,50 m | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 100,0 | 132,07 | 13.207,00 | 0,31 | 84,22
FUA.0134/001 | Próprio | Limpeza final da obra | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 3.252,16 | 3,92 | 12.748,46 | 0,30 | 84,51
100435 | SINAPI | Rufo fibro cimento 6 mm | COBE - COBERTURA | M | 149,4 | 83,97 | 12.545,11 | 0,29 | 84,80
101881 | SINAPI | Quadro distribuição embutir, 40 circ., com disjuntor geral | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 774,63 | 12.394,08 | 0,29 | 85,09
FUA.0222/001d | Próprio | Terça 02 em chapa n.12 x 3,60m (32un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 1.036,8 | 11,87 | 12.306,81 | 0,29 | 85,37
99861 | SINAPI | GF.01 (2,60 x 1,70) x 4 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 17,68 | 669,15 | 11.830,57 | 0,27 | 85,65
99861 | SINAPI | GF.02 (2,60 x 2,24) x 3 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 17,47 | 669,15 | 11.690,05 | 0,27 | 85,92
102253 | SINAPI | Bancada de granito BS.S1 (1,55x0,55) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 12,8 | 903,98 | 11.570,94 | 0,27 | 86,19
94569 | SINAPI | JA.23 (3,40 x 0,71) x 06 - sanitários | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 19,31 | 595,92 | 11.507,21 | 0,27 | 86,46
92368 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado 3", inclusive conecções | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 87,0 | 131,18 | 11.412,66 | 0,26 | 86,72
96486 | SINAPI | Forro de PVC branco inclusive estrutura de suporte | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 153,12 | 73,08 | 11.190,00 | 0,26 | 86,98
FUA.2420/001 | Próprio | Cabo UTP 4 pares, Categoria 6 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.189,8 | 9,32 | 11.088,93 | 0,26 | 87,24
FUA.0222/001p | Próprio | Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (6 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 904,5 | 11,87 | 10.736,41 | 0,25 | 87,49
100675 | SINAPI | PM.24 (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 12,0 | 890,20 | 10.682,40 | 0,25 | 87,73
FUA.4101/001 | Próprio | Placa indicativa de ambiente PVC 13x45 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 129,0 | 82,00 | 10.578,00 | 0,25 | 87,98
98575 | SINAPI | Junta de dilatação tarugo polietileno e selante PU | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 148,64 | 68,23 | 10.141,70 | 0,24 | 88,21
88488 | SINAPI | Tinta acrílica 2 demãos em teto | PINT - PINTURAS | m² | 697,17 | 14,20 | 9.899,81 | 0,23 | 88,44
96536 | SINAPI | Forma para cinta em madeira serrada | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 173,6 | 56,67 | 9.837,91 | 0,23 | 88,67
FUA.0805/001 | Próprio | Guarda corpo GC.21 - 3,30m em ferro e alumínio | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 6,0 | 1.579,67 | 9.478,02 | 0,22 | 88,89
FUA.0311/001 | Próprio | Ferragens para porta de divisória | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 109,0 | 84,81 | 9.244,29 | 0,21 | 89,11
87894 | SINAPI | Chapisco traço 1:3 em parede | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.216,86 | 7,57 | 9.211,63 | 0,21 | 89,32
FUA.0452/001 | Próprio | Espelho 4 mm moldura de alumínio e compensado 6mm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 13,68 | 667,62 | 9.133,04 | 0,21 | 89,53
101925 | SINAPI | Cotovelo de ferro galvanizado 4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 303,04 | 8.485,12 | 0,20 | 89,73
91879 | SINAPI | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 964,0 | 8,60 | 8.290,40 | 0,19 | 89,92
93663 | SINAPI | Disjuntor padrão din bifásico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 123,0 | 63,05 | 7.755,15 | 0,18 | 90,10
92984 | SINAPI | Cabo de cobre 1 kv - 25mm2 - circuitos distribuição | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 304,0 | 25,26 | 7.679,04 | 0,18 | 90,28
FUA.0411/001 | Próprio | Painel de aluminio composto | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 76,42 | 100,01 | 7.642,76 | 0,18 | 90,46
FUA.2430/003 | Próprio | Cabo óptico monomodo, antiroedor, externo, 12 fibras | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 184,0 | 39,69 | 7.302,96 | 0,17 | 90,63
96979 | SINAPI | Cordoalha de cobre nú 95 mm2 enterrada | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 77,2 | 94,04 | 7.259,88 | 0,17 | 90,79
88649 | SINAPI | Rodapé cerâmico | PISO - PISOS | M | 745,35 | 9,56 | 7.125,54 | 0,17 | 90,96
100675 | SINAPI | PM.25 (0,90 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 8,0 | 890,20 | 7.121,60 | 0,17 | 91,12
100675 | SINAPI | PM.30 (0,90 x 2,80) inclusive dobtradiça, alizar, aduela | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 8,0 | 890,20 | 7.121,60 | 0,17 | 91,29
89402 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldavel 25mm - dreno ar condicionado | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 540,0 | 13,09 | 7.068,60 | 0,16 | 91,45
92761 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 493,7 | 13,95 | 6.887,11 | 0,16 | 91,61
88411 | SINAPI | Selador acrílico 1 demão | PINT - PINTURAS | m² | 1.891,74 | 3,62 | 6.848,09 | 0,16 | 91,77
101907 | SINAPI | Extintor de CO2 6 kg | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11,0 | 620,70 | 6.827,70 | 0,16 | 91,93
FUA.0313/001 | Próprio | Tratamento de concreto aparente | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 720,34 | 9,00 | 6.483,06 | 0,15 | 92,08
FUA.0123/001 | Próprio | Linha de vida - 4 reaproveitamentos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 74,0 | 85,96 | 6.361,04 | 0,15 | 92,23
95470 | SINAPI | Vaso sanitário convencional | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 269,69 | 5.933,18 | 0,14 | 92,37
94319 | SINAPI | Aterro manual compactado | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 78,28 | 74,78 | 5.853,77 | 0,14 | 92,50
FUA.0907/001 | Próprio | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada 1/2" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 28,0 | 207,27 | 5.803,56 | 0,13 | 92,64
94654 | SINAPI | Tubo PVC soldável DN 85mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 72,0 | 80,03 | 5.762,16 | 0,13 | 92,77
91884 | SINAPI | Luva Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 388,0 | 14,75 | 5.723,00 | 0,13 | 92,90
93382 | SINAPI | Reaterro manual compactado | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 186,42 | 29,85 | 5.564,63 | 0,13 | 93,03
91914 | SINAPI | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" cor cinza em parede | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 235,0 | 23,06 | 5.419,10 | 0,13 | 93,16
FUA.0721/002 | Próprio | Piso tátil alerta em ladrilho hidráulico | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 31,6 | 169,07 | 5.342,61 | 0,12 | 93,28
101875 | SINAPI | Quadro distribuição embutir, 12 circ., com disjuntor geral | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 331,24 | 5.299,84 | 0,12 | 93,40
93017 | SINAPI | Luva Eletroduto roscável PVC 4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 92,0 | 55,91 | 5.143,72 | 0,12 | 93,52
100858 | SINAPI | Mictório sifonado de louça branca | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 616,23 | 4.929,84 | 0,11 | 93,64
92760 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 328,4 | 14,81 | 4.863,60 | 0,11 | 93,75
FUA.0222/001q | Próprio | Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (12 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 403,0 | 11,87 | 4.783,61 | 0,11 | 93,86
FUA.2403/001 | Próprio | Patch Panel 24 portas 19", Categoria 6 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 1.195,82 | 4.783,28 | 0,11 | 93,97
FUA.0124/001 | Próprio | Escada provisória com patamar intermediário | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M(H) | 10,8 | 440,03 | 4.752,32 | 0,11 | 94,08
FUA.0806/001 | Próprio | Suporte de segurança | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 108,0 | 42,36 | 4.574,88 | 0,11 | 94,19
97888 | SINAPI | Caixa de passagem enterrada 0,60x0,60 tampa de concreto | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 559,85 | 4.478,80 | 0,10 | 94,29
87882 | SINAPI | Chapisco traço 1:3 em teto | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 697,17 | 6,27 | 4.371,25 | 0,10 | 94,39
101897 | SINAPI | Disjuntor trifásico 250 a 600 A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 1.042,93 | 4.171,72 | 0,10 | 94,49
94223 | SINAPI | Cumeeira fibro cimento 6 mm | COBE - COBERTURA | M | 39,6 | 103,44 | 4.096,22 | 0,10 | 94,59
91930 | SINAPI | Cabo de cobre 750 v - 6mm2 - circuitos terminais | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 396,0 | 9,29 | 3.678,84 | 0,09 | 94,67
91868 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 1" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 222,8 | 16,44 | 3.662,83 | 0,08 | 94,76
FUA.0221/001w | Próprio | Tesoura em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (7 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 1.055,25 | 3,47 | 3.661,71 | 0,08 | 94,84
92769 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 6.3mm para laje | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 255,14 | 14,23 | 3.630,64 | 0,08 | 94,93
89714 | SINAPI | Tubo PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 97,8 | 36,83 | 3.601,97 | 0,08 | 95,01
FUA.2401/002 | Próprio | Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 12 U | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 1.197,67 | 3.593,01 | 0,08 | 95,09
93011 | SINAPI | Tubo eletroduto PVC rigido 3" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 68,0 | 52,18 | 3.548,24 | 0,08 | 95,18
FUA.0221/001x | Próprio | Terça em chapa dobrada n.12 x 4,20 m (30 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 1.008,0 | 3,47 | 3.497,76 | 0,08 | 95,26
91902 | SINAPI | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 3/4" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 251,0 | 13,87 | 3.481,37 | 0,08 | 95,34
94569 | SINAPI | JA.22 (1,60 x 0,60) x 06 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 5,76 | 595,92 | 3.432,49 | 0,08 | 95,42
FUA.0222/001e | Próprio | Terça 03 em chapa n.12 x 4,50m (08un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 288,0 | 11,87 | 3.418,56 | 0,08 | 95,50
FUA.0222/001g | Próprio | Terça 07 em chapa n.12 x 4,50m (08un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 288,0 | 11,87 | 3.418,56 | 0,08 | 95,58
93009 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 108,2 | 30,96 | 3.349,87 | 0,08 | 95,65
91932 | SINAPI | Cabo de cobre 750 v - 10mm2 - circuitos terminais | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200,0 | 16,20 | 3.240,00 | 0,08 | 95,73
FUA.0122/001 | Próprio | Locação de andaime metálico tubular tipo torre | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m/mês | 75,0 | 42,66 | 3.199,50 | 0,07 | 95,80
97889 | SINAPI | Caixa de passagem enterrada 0,80x0,80 tampa de concreto | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 761,82 | 3.047,28 | 0,07 | 95,87
90695 | SINAPI | Tubo PVC rígido esgoto 150 mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 41,0 | 74,05 | 3.036,05 | 0,07 | 95,94
92688 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado 1/2", inclusive conecções | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 79,3 | 38,02 | 3.014,98 | 0,07 | 96,01
101965 | SINAPI | Adiuela/Alizar em granito para porta do elevador | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 20,8 | 144,90 | 3.013,92 | 0,07 | 96,08
FUA.4105/001 | Próprio | Placa tátil em acrílico alto relevo Braille para portas | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 129,0 | 23,17 | 2.988,93 | 0,07 | 96,15
FUA.2301/001 | Próprio | Quadro de força 1,00x0,60m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 1.431,75 | 2.863,50 | 0,07 | 96,22
91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 módulo | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 79,0 | 35,57 | 2.810,03 | 0,07 | 96,28
FUA.0121/002 | Próprio | Ligação provisória de energia elétrica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 2.786,66 | 2.786,66 | 0,06 | 96,35
89449 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldavel 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 144,4 | 18,96 | 2.737,82 | 0,06 | 96,41
FUA.4402/001 | Próprio | Revisão de projetos (as build) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 135,65 | 2.713,00 | 0,06 | 96,48
95472 | SINAPI | Vaso sanitário convencional para PCD sem furo frontal | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 669,78 | 2.679,12 | 0,06 | 96,54
91871 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em parede | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150,6 | 17,65 | 2.658,09 | 0,06 | 96,60
FUA.0221/001v | Próprio | Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (14 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 756,0 | 3,47 | 2.623,32 | 0,06 | 96,66
FUA.0803/001 | Próprio | Corrimão em tubo de aço inox 2", sem guarda corpo | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 19,2 | 135,32 | 2.598,14 | 0,06 | 96,72
88411 | SINAPI | Selador acrílico 1 demão em teto | PINT - PINTURAS | m² | 697,17 | 3,62 | 2.523,75 | 0,06 | 96,78
105024 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto espessira 10 cm | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 48,4 | 51,92 | 2.512,92 | 0,06 | 96,84
91992 | SINAPI | Tomada 2P+T 10A Alta | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 44,0 | 55,73 | 2.452,12 | 0,06 | 96,89
FUA.0402/001 | Próprio | Shaft em MDF | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 26,0 | 89,96 | 2.338,96 | 0,05 | 96,95
FUA.0222/001l | Próprio | Alinhador e contravemto ferro redondo 1/4" (788,0m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 197,0 | 11,87 | 2.338,39 | 0,05 | 97,00
FUA.2303/001 | Próprio | Caixa de passagem quadrada 20 x 20 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 114,76 | 2.295,20 | 0,05 | 97,06
102609 | SINAPI | Caixa d'água de poliestileno 2000 litros, com tampa | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1.141,62 | 2.283,24 | 0,05 | 97,11
101905 | SINAPI | Extintor de água pressão 10 l | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11,0 | 199,11 | 2.190,21 | 0,05 | 97,16
86901 | SINAPI | Cuba de sobrepor de louça branca | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 133,79 | 2.140,64 | 0,05 | 97,21
89395 | SINAPI | Tee PVC soldável 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 156,0 | 13,40 | 2.090,40 | 0,05 | 97,26
FUA.2365/005 | Próprio | Terminal para cabo 50 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 96,0 | 21,41 | 2.055,36 | 0,05 | 97,31
FUA.0908/001 | Próprio | Valvula metal cromado para mictório fechamento automático | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 250,72 | 2.005,76 | 0,05 | 97,35
100705 | SINAPI | Tarjeta tipo Livre/Ocupado | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 24,0 | 82,06 | 1.969,44 | 0,05 | 97,40
FUA.0222/001j | Próprio | Arremate lateral em chapa SAC41 n.12 (2un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 164,0 | 11,87 | 1.946,68 | 0,05 | 97,44
98689 | SINAPI | Soleira de granito 15 cm | PISO - PISOS | M | 16,2 | 118,32 | 1.916,78 | 0,04 | 97,49
94569 | SINAPI | JA.33 (3,40 x 0,45) x 02 - Sanitários | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,06 | 595,92 | 1.823,51 | 0,04 | 97,53
91939 | SINAPI | Caixa retangular 4"x2" PVC alta | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 44,0 | 40,98 | 1.803,12 | 0,04 | 97,57
100675 | SINAPI | PM.28 (1,80 x 2,10) inclusive dobradiça, alizar, aduela | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 890,20 | 1.780,40 | 0,04 | 97,61
FUA.4102/001 | Próprio | Anel de textura para corremão de escada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 64,0 | 27,50 | 1.760,00 | 0,04 | 97,65
FUA.2401/003 | Próprio | Rack com porta de acrílico, cooler, 19"x570mm - 16 U | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.754,65 | 1.754,65 | 0,04 | 97,69
89796 | SINAPI | Te PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40,0 | 43,70 | 1.748,00 | 0,04 | 97,73
93656 | SINAPI | Disjuntor padrão din monofásico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 118,0 | 14,67 | 1.731,06 | 0,04 | 97,77
FUA.0222/001t | Próprio | Peça de ligação com parafusos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 144,0 | 11,87 | 1.709,28 | 0,04 | 97,81
FUA.2421/001 | Próprio | Conector RJ45, Categoria 6 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 34,0 | 49,51 | 1.683,34 | 0,04 | 97,85
FUA.0221/001y | Próprio | Peça de ligação com parafusos | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 480,0 | 3,47 | 1.665,60 | 0,04 | 97,89
92764 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 16.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 163,2 | 10,20 | 1.664,64 | 0,04 | 97,93
96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8" x 3,0 m | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 69,35 | 1.664,40 | 0,04 | 97,97
103689 | SINAPI | Placa de obra - Universidade (2,00x3,00m) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6,0 | 270,99 | 1.625,94 | 0,04 | 98,01
103689 | SINAPI | Placa de obra - Empresa (2,00x3,00m) | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6,0 | 270,99 | 1.625,94 | 0,04 | 98,04
FUA.2406/001 | Próprio | Cordão óptico LC/LC, 2,50m, duplex | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 133,90 | 1.606,80 | 0,04 | 98,08
100703 | SINAPI | Puxador latão cromado 10cm para porta dos sanitários | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 48,0 | 33,46 | 1.606,08 | 0,04 | 98,12
92762 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 124,4 | 12,49 | 1.553,75 | 0,04 | 98,16
93014 | SINAPI | Luva Eletroduto roscável PVC 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 68,0 | 22,82 | 1.551,76 | 0,04 | 98,19
91867 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável PVC 3/4" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 128,7 | 11,97 | 1.540,53 | 0,04 | 98,23
FUA.2601/001 | Próprio | Clip galvanizado para cabo 3/8" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 252,0 | 6,11 | 1.539,72 | 0,04 | 98,26
94569 | SINAPI | JA.24 (1,20 x 0,71) x 03 - sanitários | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2,56 | 595,92 | 1.525,55 | 0,04 | 98,30
99814 | SINAPI | Limpeza de concreto aparente com jato de água alta pressão | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 720,34 | 2,11 | 1.519,91 | 0,04 | 98,33
92510 | SINAPI | Fabricação forma laje em madeira compensada plastificada | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 21,65 | 69,26 | 1.499,47 | 0,03 | 98,37
FUA.0222/001r | Próprio | Calha em chapa SAC41 1/8" (8,40m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 126,0 | 11,87 | 1.495,62 | 0,03 | 98,40
FUA.2307/001 | Próprio | DPS 90kA, 175v, classe I | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 186,33 | 1.490,64 | 0,03 | 98,44
91996 | SINAPI | Tomada 2P+T 10A Média | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 34,0 | 42,34 | 1.439,56 | 0,03 | 98,47
FUA.2602/001 | Próprio | Conecção para medição | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 100,99 | 1.413,86 | 0,03 | 98,50
89712 | SINAPI | Tubo PVC esgoto 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 52,6 | 26,44 | 1.390,74 | 0,03 | 98,54
103673 | SINAPI | Lançamento de concreto com uso de bomba | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 30,42 | 44,92 | 1.366,46 | 0,03 | 98,57
95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 52,40 | 1.362,40 | 0,03 | 98,60
FUA.0121/001a | Próprio | Ligação provisória de agua e sanitária | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.343,50 | 1.343,50 | 0,03 | 98,63
92766 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 25.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 115,1 | 11,50 | 1.323,65 | 0,03 | 98,66
89708 | SINAPI | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 14,0 | 94,05 | 1.316,70 | 0,03 | 98,69
89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 50,44 | 1.311,44 | 0,03 | 98,72
FUA.0222/001o | Próprio | Pilar em perfil laminado "I" 8",22,50kg/m (2 un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 108,0 | 11,87 | 1.281,96 | 0,03 | 98,75
89724 | SINAPI | Joelho 90° PVC esgoto 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 128,0 | 9,94 | 1.272,32 | 0,03 | 98,78
100747 | SINAPI | Esmalte sintético em elem. serralheria 2 demãos | PINT - PINTURAS | m² | 152,18 | 8,36 | 1.272,22 | 0,03 | 98,81
91173 | SINAPI | Abraçadeira 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 280,0 | 4,48 | 1.254,40 | 0,03 | 98,84
92770 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 8.0mm para laje | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 91,42 | 13,42 | 1.226,85 | 0,03 | 98,87
92514 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje em madeira | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 21,65 | 54,80 | 1.186,42 | 0,03 | 98,90
FUA.4104/001 | Próprio | Sinalizador visual de degrau | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 138,0 | 8,51 | 1.174,38 | 0,03 | 98,92
93020 | SINAPI | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 2" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 32,0 | 35,77 | 1.144,64 | 0,03 | 98,95
FUA.0222/001u | Próprio | Chumbador e Suporte das calhas | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 96,0 | 11,87 | 1.139,52 | 0,03 | 98,98
FUA.2365/009 | Próprio | Terminal para cabo 150 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 32,0 | 35,41 | 1.133,12 | 0,03 | 99,00
FUA.0905/001 | Próprio | Cabide de banheiro em metal cromado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 28,0 | 40,36 | 1.130,08 | 0,03 | 99,03
FUA.2607/001 | Próprio | Caixa inspeção concreto premoldado circular, 40cm c/ tampa | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 78,83 | 1.103,62 | 0,03 | 99,05
100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 41,63 | 1.082,38 | 0,03 | 99,08
86914 | SINAPI | Torneira de serviço 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 134,65 | 1.077,20 | 0,02 | 99,10
91959 | SINAPI | Interruptor simples 2 módulos | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 53,84 | 1.076,80 | 0,02 | 99,13
102215 | SINAPI | Verniz 2 demãos | PINT - PINTURAS | m² | 56,88 | 18,92 | 1.076,16 | 0,02 | 99,15
86943 | SINAPI | Lavatório suspenso de louça branca | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 267,59 | 1.070,36 | 0,02 | 99,18
89987 | SINAPI | Registro de gaveta 3/4" acabamento e canopla cromados | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 59,43 | 1.069,74 | 0,02 | 99,20
89711 | SINAPI | Tubo PVC esgoto 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 48,0 | 21,33 | 1.023,84 | 0,02 | 99,23
FUA.2365/003 | Próprio | Terminal para cabo 25 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 64,0 | 15,78 | 1.009,92 | 0,02 | 99,25
FUA.0912/001 | Próprio | Pia de aço inox, 1 cuba, com válvula, 0,55x1,20m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 335,02 | 1.005,06 | 0,02 | 99,27
FUA.0222/001z | Próprio | Ponteira do tubo de descida de águas pluviais (14un) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 84,0 | 11,87 | 997,08 | 0,02 | 99,30
FUA.2503/001 | Próprio | Avisador sonoro tipo sirene | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 13,0 | 76,49 | 994,37 | 0,02 | 99,32
91936 | SINAPI | Caixa octogonal 4" x 4" PVC em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 46,0 | 21,34 | 981,64 | 0,02 | 99,34
89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável DN 60mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 32,0 | 30,36 | 971,52 | 0,02 | 99,37
101792 | SINAPI | Escoramento de formas | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 67,98 | 13,02 | 885,09 | 0,02 | 99,39
91941 | SINAPI | Caixa retangular 4"x2" PVC baixa | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 60,0 | 14,34 | 860,40 | 0,02 | 99,41
93016 | SINAPI | Luva eletroduto PVC rigido 3" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 38,67 | 850,74 | 0,02 | 99,43
97599 | SINAPI | Luminária de emergência 30 led | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 34,0 | 24,94 | 847,96 | 0,02 | 99,45
FUA.2501/001 | Próprio | Central de alarme de incêndio 24 setores | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 833,48 | 833,48 | 0,02 | 99,47
FUA.2405/001 | Próprio | Distribuidor interno óptico 19", 24 fibras | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 815,95 | 815,95 | 0,02 | 99,48
FUA.2507/001 | Próprio | Placa de sinalização de emergência | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 25,0 | 31,40 | 785,00 | 0,02 | 99,50
FUA.4101/002 | Próprio | Pictograma PVC 24x24 cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 64,12 | 769,44 | 0,02 | 99,52
FUA.2502/001 | Próprio | Acionador manual de alarme de incêndio | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 13,0 | 58,50 | 760,50 | 0,02 | 99,54
FUA.4103/001 | Próprio | Placa tátil de corremão de escada | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 32,0 | 23,17 | 741,44 | 0,02 | 99,55
93026 | SINAPI | Curva Eletroduto roscável PVC 4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 90,74 | 725,92 | 0,02 | 99,57
94692 | SINAPI | Tee PVC soldável 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 19,08 | 725,04 | 0,02 | 99,59
97626 | SINAPI | Demolição de viga de concreto armado de forma manual | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1,14 | 624,70 | 712,15 | 0,02 | 99,61
86882 | SINAPI | Sifão tipo garrafa/copo em PVC | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30,0 | 23,58 | 707,40 | 0,02 | 99,62
89366 | SINAPI | Joelho 90°, bucha de latão, PVC soldável, 20mmx1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42,0 | 16,83 | 706,86 | 0,02 | 99,64
91880 | SINAPI | Luva Eletroduto roscável PVC 1" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 63,0 | 10,67 | 672,21 | 0,02 | 99,65
100719 | SINAPI | Pintura anticorrosiva em elem. Serralheria 1 demão | PINT - PINTURAS | m² | 76,09 | 8,57 | 652,09 | 0,02 | 99,67
91926 | SINAPI | Cabo de cobre 750 v - 2,5mm2 - circuitos terminais | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 144,6 | 4,41 | 637,68 | 0,01 | 99,68
89497 | SINAPI | Joelho 90 ° PVC soldável 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 48,0 | 13,28 | 637,44 | 0,01 | 99,70
FUA.0503/001 | Próprio | Placa cimenticia lisa, 10mm, com acessórios de fixação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 7,6 | 80,83 | 614,30 | 0,01 | 99,71
92762 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 47,63 | 12,49 | 594,89 | 0,01 | 99,73
FUA.0301/001 | Próprio | Ensaio resistência a compressão simples - concreto | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 4,0 | 134,35 | 537,40 | 0,01 | 99,74
89402 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldavel 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 41,0 | 13,09 | 536,69 | 0,01 | 99,75
86909 | SINAPI | Torneira cromada longa de parede 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 178,28 | 534,84 | 0,01 | 99,76
92771 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 10.0mm para laje | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 39,85 | 12,02 | 478,99 | 0,01 | 99,77
FUA.0906/001 | Próprio | Porta toalha interfolhada - em aço inoxidável | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 39,65 | 475,80 | 0,01 | 99,79
91940 | SINAPI | Caixa retangular 4"x2" PVC média | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 23,11 | 462,20 | 0,01 | 99,80
FUA.2605/001 | Próprio | Solda exotérmica | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 32,68 | 457,52 | 0,01 | 99,81
95547 | SINAPI | Saboneteira tipo dispenser pata sabonete líquido | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 33,05 | 396,60 | 0,01 | 99,82
92763 | SINAPI | Armação aço CA-50 Ø 12.5mm para pilar ou viga | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 36,95 | 10,51 | 388,34 | 0,01 | 99,83
89746 | SINAPI | Joelho 45° PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 28,98 | 347,76 | 0,01 | 99,83
FUA.2365/001 | Próprio | Terminal para cabo 10 mm2 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 30,0 | 11,31 | 339,30 | 0,01 | 99,84
94569 | SINAPI | JA.34 (1,20 x 0,45) x 01 - Sanitários | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,54 | 595,92 | 321,79 | 0,01 | 99,85
89562 | SINAPI | Redução PVC soldável 40x32mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30,0 | 10,31 | 309,30 | 0,01 | 99,86
100707 | SINAPI | Fecho de embutir 22 cm | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 148,84 | 297,68 | 0,01 | 99,86
94707 | SINAPI | Adaptador com fange 60mm x 2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 58,10 | 290,50 | 0,01 | 99,87
89744 | SINAPI | Joelho 90° PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 28,30 | 283,00 | 0,01 | 99,88
94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto 2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 92,06 | 276,18 | 0,01 | 99,88
89373 | SINAPI | Redução PVC soldável 25x20mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 7,25 | 275,50 | 0,01 | 99,89
89532 | SINAPI | Redução PVC soldável 32x25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 7,06 | 268,28 | 0,01 | 99,89
89505 | SINAPI | Joelho 90° PVC soldável 60 mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 41,61 | 249,66 | 0,01 | 99,90
89450 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldavel 60mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 8,0 | 30,36 | 242,88 | 0,01 | 99,91
93670 | SINAPI | Disjuntor padrão din trifásico | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 80,39 | 241,17 | 0,01 | 99,91
89401 | SINAPI | Tubo PVC rígido soldavel 20mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 21,0 | 11,40 | 239,40 | 0,01 | 99,92
FUA.2402/001 | Próprio | Organizador de cabos 19" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 59,23 | 236,92 | 0,01 | 99,92
94699 | SINAPI | Tee PVC soldável DN 85mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 115,69 | 231,38 | 0,01 | 99,93
94682 | SINAPI | Joelho PVC soldável DN 75mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 109,62 | 219,24 | 0,01 | 99,93
89481 | SINAPI | Joelho 90 ° PVC soldável 25mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40,0 | 5,36 | 214,40 | 0,00 | 99,94
89784 | SINAPI | Te PVC esgoto 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 24,96 | 199,68 | 0,00 | 99,94
89731 | SINAPI | Joelho 90° PVC esgoto 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 15,80 | 189,60 | 0,00 | 99,95
89732 | SINAPI | Joelho 45° PVC esgoto 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 16,41 | 164,10 | 0,00 | 99,95
FUA.2504/001 | Próprio | Bateria para sistema de alarme | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 148,90 | 148,90 | 0,00 | 99,95
91905 | SINAPI | Curva 90° Eletroduto roscável PVC 1" em laje | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 17,60 | 140,80 | 0,00 | 99,96
89570 | SINAPI | Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 40mmx1.1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 11,42 | 137,04 | 0,00 | 99,96
FUA.2606/001 | Próprio | Caixa de equipotencial 30x30X10cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 133,69 | 133,69 | 0,00 | 99,96
94668 | SINAPI | Adaptador PVC soldável DN 85 mm x 3" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 43,57 | 130,71 | 0,00 | 99,97
FUA.0222/001s | Próprio | Alinhador e contravemto em ferro redondo 1/4" | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | kg | 10,5 | 11,87 | 124,63 | 0,00 | 99,97
89748 | SINAPI | Curva 90° PVC esgoto 100mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 40,89 | 122,67 | 0,00 | 99,97
89726 | SINAPI | Joelho 45° PVC esgoto 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 10,12 | 121,44 | 0,00 | 99,98
89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 26,93 | 107,72 | 0,00 | 99,98
89984 | SINAPI | Registro de pressão com canopla 1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 53,21 | 106,42 | 0,00 | 99,98
94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto 1.1/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 52,83 | 105,66 | 0,00 | 99,98
89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável DN 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 17,13 | 102,78 | 0,00 | 99,99
95545 | SINAPI | Saboneteira sobrepor tipo concha | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 51,37 | 102,74 | 0,00 | 99,99
94696 | SINAPI | Tee PVC soldável 60mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 50,57 | 101,14 | 0,00 | 99,99
94685 | SINAPI | Curva PVC soldável DN 85mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 95,08 | 95,08 | 0,00 | 99,99
95252 | SINAPI | Torneira de boia roscável 1.1/2" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 91,76 | 91,76 | 0,00 | 99,99
89383 | SINAPI | Adaptador bolsa rosca, PVC soldável 25mmx3/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 6,72 | 80,64 | 0,00 | 100,00
93024 | SINAPI | Curva eletroduto PVC rigido 3" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 58,63 | 58,63 | 0,00 | 100,00
FUA.0910/001 | Próprio | Chuveiro plástico brancdo simples | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 21,97 | 43,94 | 0,00 | 100,00
89497 | SINAPI | Joelho PVC soldável DN 40mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 13,28 | 26,56 | 0,00 | 100,00
94660 | SINAPI | Adaptador PVC soldável DN 40 mm x 1.1/4" | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 8,24 | 16,48 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3849794.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 461415.08
[5 empty] | Total Geral |  | 4311209.32